{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Transformer Data"]
[]
[null,"kVA","kV-high","kV-low","R - %","X - %"]
["Substation:",{"v":5000,"d":"5,000"},"115 - D","4.16 Gr. Y",1,8]
["XFM -1",500,"4.16 - Gr.W","0.48 - Gr.W",1.1,2]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}